## прилож. 4
Приложение 3 к договору управления
многоквартирными домами от "____"
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) | Годовая плата (рублей)
IV. Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 0 | 0
1- этажные жилые дома
Центральное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  |  | 4.0218 | 48.2615
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 1.4203 | 17.0433
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 1.4203 | 17.0433
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 0.39855 | 4.7825
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.39855 | 4.7825
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах; выявление в элементах деревянных конструкций дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 0.45611 | 5.4733
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.45611 | 5.4733
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 1.3915 | 16.6979
| проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; Проверка состояния ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.3915 | 16.6979
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 0.35537 | 4.2645
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.35537 | 4.2645
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 5.3245 | 63.8941
6 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 3.425 | 41.0995
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 3.425 | 41.0995
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: |  | 1.8996 | 22.7947
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.8996 | 22.7947
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 1.9859 | 23.5608
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок в помещениях общего пользования, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки, организация накопления отходов 1-4 классов опасности | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.9859 | 23.5608
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 2.3313 | 27.9753
9 | Организация сбора и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов: |  | 0 | 0
| незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | ежедневно |  | 0
| вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год март, ноябрь | 0.028781 | 0.34537
10 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно | 2.3025 | 27.6299
| Итого плата за 1 м2 |  | 13.6435 | 163.6917
1- этажные жилые дома
Центральное отопление, холодное водоснабжение
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  |  | 4.0218 | 48.2615
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 1.4203 | 17.0433
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 1.4203 | 17.0433
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 0.39855 | 4.7825
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.39855 | 4.7825
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах; выявление в элементах деревянных конструкций дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 0.45611 | 5.4733
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.45611 | 5.4733
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 1.3915 | 16.6979
| проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; Проверка состояния ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.3915 | 16.6979
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 0.35537 | 4.2645
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.35537 | 4.2645
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 5.3245 | 63.8941
6 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления в многоквартирных домах: |  | 3.425 | 41.0995
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 3.425 | 41.0995
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: |  | 1.8996 | 22.7947
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.8996 | 22.7947
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 1.9859 | 23.5608
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок в помещениях общего пользования, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки, организация накопления отходов 1-4 классов опасности | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.9859 | 23.5608
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 2.3313 | 27.9753
9 | Организация сбора и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов: |  | 0 | 0
| незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | ежедневно |  | 0
| вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год март, ноябрь | 0.028781 | 0.34537
10 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно | 2.3025 | 27.6299
| Итого плата за 1 м2 |  | 13.6435 | 163.6917
1- этажные жилые дома
Без центрального отопления, холодного водоснабжения, водоотведения
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  |  | 4.0018 | 48.0215
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 1.4203 | 17.0433
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 1.4203 | 17.0433
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 0.39855 | 4.7825
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.39855 | 4.7825
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах; выявление в элементах деревянных конструкций дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 0.45611 | 5.4733
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.45611 | 5.4733
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 1.3815 | 16.5779
| проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; Проверка состояния ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.3815 | 16.5779
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 0.34537 | 4.1445
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.34537 | 4.1445
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 1.9859 | 23.7108
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 1.9859 | 23.7108
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок в помещениях общего пользования, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки. организация накопления отходов 1-4 классов опасности | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.9859 | 23.7108
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 2.3313 | 27.9753
7 | Организация сбора и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов: |  | 0 | 0
| незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | ежедневно |  | 0
| вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю
7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год март, ноябрь | 0.028781 | 0.34537
8 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно | 2.3025 | 27.6299
| Итого плата за 1 м2 |  | 8.309 | 99.7076
1- этажные жилые дома
Печное отопление
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  |  | 4.0218 | 48.2615
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 1.4203 | 17.0433
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 1.4203 | 17.0433
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 0.39855 | 4.7825
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.39855 | 4.7825
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах; выявление в элементах деревянных конструкций дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 0.45611 | 5.4733
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.45611 | 5.4733
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 1.3915 | 16.6979
| проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; Проверка состояния ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.3915 | 16.6979
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 0.35537 | 4.2645
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. Внеочередные осмотры проводятся через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 0.35537 | 4.2645
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей и очагов в многоквартирных домах: |  | 1.6837 | 20.2044
| определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.6837 | 20.2044
устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 1.9859 | 23.6208
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 1.9859 | 23.6208
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок в помещениях общего пользования, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки. Организация накопления отходов 1-4 классов опасности | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 1.9859 | 23.6208
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | 2.3313 | 27.9753
8 | Организация сбора и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов: |  | 0 | 0
| незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | ежедневно |  | 0
| вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю
8 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год март, ноябрь | 0.028781 | 0.34537
9 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно | 2.3025 | 27.6299
| Итого плата за 1 м2 |  | 10.0027 | 120.0619
| Администрация городского | Управляющая организация
поселения Коммунистический
| ________________ | __________________